财政部、国家发改委文件（财建【2010】232号

财政部、国家发改委关于印发《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》的通知

2010年5月31日

附件：

节能产品惠民工程高效电机推广实施细则

一、推广产品范围

（一）额定功率为0.55千瓦（含）—315千瓦（含），额定电压为690伏及以下的低压三相异步电动机（以下简称低压三相异步电机）。

（二）额定功率为355千瓦（含）—25000千瓦（含），额定电压为6000伏或10000伏的高压三相异步电动机（以下简称高压三相异步电机）。

（三）额定功率为0.55千瓦（含）—315千瓦（含），额定电压为690伏及以下的稀土永磁三相同步电动机（以下简称稀土永磁电机）。

二、推广产品及企业条件

（一）申请推广的高效电机须满足以下要求：

1．在中国大陆境内生产和使用。

2．低压三相异步电机效率达到国家标准GB18613《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》现行版本中能效等级2级及以上水平，产品通过能效标识备案和“节”字标志节能产品认证。

3．高压三相异步电机效率保证值不低于规定指标（具体要求见附件1）。

4．同一品牌只能由一家生产企业申请推广，且在近三年内国家产品质量监督抽查和能效标识市场专项检查中，该品牌的电机产品无不合格记录。

（二）申请推广高效电机的生产企业须满足以下要求：

1．具有完备的产品销售及用户信息管理系统，销售的高效电机能追溯到最终用户。

2． 低压三相异步电机和高压三相异步电机年推广量不少于30万千瓦，或稀土永磁电机年推广量不少于1万千瓦。

三、推广补贴标准

高效电机推广财政补贴标准具体为：

| 产品类型 | 额定功率（千瓦） | 补贴标准（元/千瓦） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 |
| 低压三相异步电机 | 0.55≤额定功率≤22 | 40 | 35 |
|  | 22<额定功率≤315 | 20 | 15 |
| 高压三相异步电机 | 355≤额定功率≤25000 | 12 |
| 稀土永磁 电机 | 0.55≤额定功率≤22 | 60 |
|  | 22<额定功率≤315 | 40 |

四、推广资格申请和确定

申请高效电机推广的生产企业，将高效电机推广申请报告（包括申请书、企业基本情况、推广产品信息、推广方案等内容及电子版本，具体格式见附件2）及下列材料逐级上报，经省级节能主管部门、财政部门审核后，报国家发展改革委、财政部。

（一）营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）；

（二）推广产品“节”字标志节能产品认证证书和能效标识备案证明（仅限于低压三相异步电机）；

（三）推广产品能效检测报告；

（四）商标注册证明及授权书；

（五）银行出具的资信证明；

（六）其他相关材料。

国家发展改革委、财政部对上报材料进行审核，并公告推广产品目录。

五、补贴资金申请和拨付

（一）推广企业将推广信息及时录入“节能产品惠民工程”信息管理系统，于月度终了后10日内上报财政部（具体格式见附件3）。

（二）地方财政部门、节能主管部门通过“节能产品惠民工程”信息管理系统对本地区产品推广情况进行审核。

（三）财政部根据推广企业月度推广情况，预拨补贴资金。

（四）年度终了后30日内，推广企业提出年度补贴资金清算报告，逐级上报财政部。

（五）财政部根据地方财政部门、节能主管部门审核结果和专项核查情况进行补贴资金清算。

六、其他要求

（一）推广企业在推广产品的本体和包装上按要求加施“节能产品惠民工程”标识和字样（样式见附件4）。

（二）推广企业须在销售合同中写明推广产品的效率，注明推广产品不得用于出口。

（三）推广企业违反相关规定的，按照《高效节能产品推广财政补助资金管理暂行办法》（财建[2009]213号）进行处理。

附件：1.  高效高压三相异步电机效率保证值

2.  节能产品惠民工程高效电机推广申请报告

3.  节能产品惠民工程高效电机月度推广情况表

4.  节能产品惠民工程高效电机标识内容和样式

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效高压三相异步电机（额定电压6000伏）效率保证值 |
| 功率（千瓦) | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 |
| 355 | 94.8 | 95.0 | 95.1 | 94.7 | 94.2 | 94.3 | ∕ |
| 400 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 94.9 | 94.6 | 94.6 | ∕ |
| 450 | 95.4 | 95.3 | 95.4 | 95.0 | 94.6 | 94.6 | ∕ |
| 500 | 95.6 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.8 | 94.9 | ∕ |
| 560 | 95.7 | 95.6 | 95.7 | 95.5 | 94.9 | 95.0 | ∕ |
| 630 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.6 | 95.0 | 95.1 | ∕ |
| 710 | 95.9 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 95.1 | 95.1 | ∕ |
| 800 | 96.1 | 96.0 | 96.0 | 95.7 | 95.3 | 95.3 | 94.6 |
| 900 | 96.2 | 96.1 | 96.1 | 95.8 | 95.4 | 95.4 | 94.7 |
| 1000 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 95.9 | 95.5 | 95.5 | 94.8 |
| 1120 | 96.4 | 96.3 | 96.3 | 96.0 | 95.6 | 95.5 | 94.9 |
| 1250 | 96.5 | 96.4 | 96.4 | 96.0 | 95.8 | 95.6 | 95.0 |
| 1400 | 96.6 | 96.4 | 96.4 | 96.1 | 95.9 | 95.7 | 95.1 |
| 1600 | 96.7 | 96.5 | 96.5 | 96.2 | 95.9 | 95.7 | 95.1 |
| 1800 | 96.7 | 96.6 | 96.6 | 96.2 | 96.0 | 95.8 | 95.2 |
| 2000 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 95.3 |
| 2240 | 96.9 | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 95.4 |
| 2500 | 96.9 | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 95.5 |
| 2800 | 97.0 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.2 | 95.6 |
| 3150 | 97.0 | 97.0 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.3 | 95.6 |
| 3550 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | 96.4 | 95.7 |
| 4000 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.8 | 96.6 | 96.4 | 95.8 |
| 4500 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | ∕ |
| 5000 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | ∕ |
| 5600 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.5 | ∕ |
| 6300 | ∕ | 97.3 | 97.2 | 97.0 | 96.8 | ∕ | ∕ |
| 7100 | ∕ | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 96.8 | ∕ | ∕ |
| 8000 | ∕ | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 96.9 | ∕ | ∕ |
| 9000 | ∕ | 97.5 | 97.4 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 10000 | ∕ | 97.6 | 97.5 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 11200 | ∕ | 97.7 | 97.6 | 97.4 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 12500 | ∕ | 97.7 | 97.7 | 97.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 14000 | ∕ | 97.8 | 97.7 | 97.6 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 16000 | ∕ | 97.9 | 97.8 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 18000 | ∕ | 98.0 | 97.9 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 20000 | ∕ | 98.0 | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 22400 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 25000 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 高效高压三相异步电机（额定电压10000伏）效率保证值 |
| 功率（千瓦) | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 |
| 355 | 95.0 | 94.6 | 94.4 | 94.4 | 94.2 | 93.9 | ∕ |
| 400 | 95.2 | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.3 | 94.1 | ∕ |
| 450 | 95.4 | 95.1 | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.2 | ∕ |
| 500 | 95.5 | 95.1 | 95.1 | 95.0 | 94.6 | 94.5 | ∕ |
| 560 | 95.6 | 95.3 | 95.2 | 95.1 | 94.7 | 94.7 | ∕ |
| 630 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 94.9 | 94.9 | ∕ |
| 710 | 95.7 | 96.0 | 95.6 | 95.6 | 95.1 | 95.1 | 94.6 |
| 800 | 95.8 | 96.0 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 95.3 | 94.6 |
| 900 | 95.9 | 96.1 | 95.9 | 95.8 | 95.6 | 95.3 | 94.7 |
| 1000 | 96.0 | 96.2 | 96.0 | 96.0 | 95.6 | 95.3 | 94.8 |
| 1120 | 96.1 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 95.7 | 95.3 | 94.9 |
| 1250 | 96.3 | 96.4 | 96.3 | 96.2 | 95.7 | 95.3 | 95.0 |
| 1400 | 96.4 | 96.5 | 96.5 | 96.2 | 95.7 | 95.4 | 95.1 |
| 1600 | 96.4 | 96.6 | 96.6 | 96.2 | 95.7 | 95.5 | 95.1 |
| 1800 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 96.2 | 95.8 | 95.6 | 95.2 |
| 2000 | 96.6 | 96.8 | 96.6 | 96.2 | 95.9 | 95.6 | 95.3 |
| 2240 | 96.8 | 96.9 | 96.6 | 96.2 | 96.0 | 95.7 | 95.4 |
| 2500 | ∕ | 96.9 | 96.6 | 96.3 | 96.0 | 95.8 | 95.5 |
| 2800 | ∕ | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.1 | 95.9 | 95.6 |
| 3150 | ∕ | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | 96.0 | 95.6 |
| 3550 | ∕ | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | 96.0 | 95.6 |
| 4000 | ∕ | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 96.1 | ∕ |
| 4500 | ∕ | 96.9 | 96.9 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | ∕ |
| 5000 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.3 | ∕ |
| 5600 | ∕ | 97.0 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | ∕ | ∕ |
| 6300 | ∕ | 97.1 | 97.0 | 96.9 | 96.7 | ∕ | ∕ |
| 7100 | ∕ | 97.2 | 97.1 | 97.0 | 96.8 | ∕ | ∕ |
| 8000 | ∕ | 97.3 | 97.2 | 97.1 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 9000 | ∕ | 97.3 | 97.3 | 97.2 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 10000 | ∕ | 97.4 | 97.3 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 11200 | ∕ | 97.5 | 97.4 | 97.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 12500 | ∕ | 97.6 | 97.5 | 97.4 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 14000 | ∕ | 97.7 | 97.6 | 97.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
| 16000 | ∕ | 97.7 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 18000 | ∕ | 97.8 | 97.7 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 20000 | ∕ | 97.9 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| 22400 | ∕ | 98.0 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |

附件2

节能产品 惠民工程

高效电机推广申请报告

企业名称：                           （盖公章）

企业所在地：           省          市

编制日期        年       月

根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建[2009]213号）和《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》的相关规定，**************（申请企业名称）提出高效电机推广申请，提交下述文件正本一份，副本二份，电子版本二份（光盘）：

- 企业基本情况介绍

二、推广产品基本情况

三、推广网络信息汇总

四、推广方案

五、相关证明材料

1、营业执照

2、推广产品能效标识备案证明和“节”字标志节能产品认证证书（仅限于低压三相异步电机）

3、推广产品能效检测报告

4、注册商标证明及授权书

5、银行出具的资信证明

并宣布同意如下：

  - 将按相关文件的规定履行责任和义务；

  - 已详细审查全部申请材料，并保证材料的真实性；

  - 生产企业同意提供与本申请相关的其他材料。

法定代表人签章：                    日期：

企业基本情况介绍（一）

企业基本情况表

| 生产企业名称 |  |
| --- | --- |
| 详细生产地址 |  |
| 生产企业法人代表 |  | 注册商标名称/品牌 |  |
| 组织机构代码 |  | 营业执照号码 |  |
| 所有制性质 |  | 注册资金（万元） |  |
| 上级主管部门 |  | 固定资产（万元） |  |
| 企业人数 |  | 研发人员人数 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| E-MAIL |  | 邮政编码 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 生产企业技术中心（国家级、省级） |  |
| 最近三年低压三相异步电机销售量（万千瓦） | 前一年 | 前二年 | 前三年 |
|  | 合计 | 高效电机 | 普通电机 | 合计 | 高效电机 | 普通电机 | 合计 | 高效电机 | 普通电机 |
| 最近三年高压三相异步电动机销售量（万千瓦） | 前一年 | 前二年 | 前三年 |
| 最近三年稀土永磁电机销售量（万千瓦） | 前一年 | 前二年 | 前三年 |
| 银行账户信息 | 开户名称： 开户银行： 账号： |

企业基本情况介绍（二）

企业基本能力

（包括生产规模、管理水平、研发能力、质量保障能力、资信状况、销售网络和组织体系、售后服务条款及能力、社会责任，限2000字）

推广产品基本情况

| 序号 | 型号 | 极数 | 额定 电压 | 额定 功率 | 绝缘热分级 | 防护等级 | 效率 | 功率因数 | 能效 等级 | 冷却方式 | 能效标识备案号 | 节能认证证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （伏） | （千瓦） |  |  | （%） |  |  |  |  |  |

推广网络信息汇总

| 序号 | 销售机构名称 | 销售机构详细地址 | 邮编 | 联系人 | 固定电话/手机 | E-MAIL地址 | 性质 （直销/经销/代销） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

推广方案

（包括推广重点、推广数量、组织实施、推广进度安排、保障措施等，限4000字）

| 附件3： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品惠民工程高效电机月度推广情况表（一） |
| 年 月 |  |  |  |  |  |
| 推广产品 | 规格（千瓦） | 本月推广量 | 申请补贴 |
|  |  | 推广量（千瓦） | 推广台数（台） | 补贴标准（元/千瓦） | 补贴金额（万元） |
| 低压三相异步电机1级能效 | 0.55≤额定功率≤22 |  |  | 40 |  |
|  | 22<额定功率≤315 |  |  | 20 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 低压三相异步电机2级能效 | 0.55≤额定功率≤22 |  |  | 35 |  |
|  | 22<额定功率≤315 |  |  | 15 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 高压三相异步电机 | 355≤额定功率≤25000 |  |  | 12 |  |
| 稀土永磁电机 | 0.55≤额定功率≤22 |  |  | 60 |  |
|  | 22<额定功率≤315 |  |  | 40 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 节能产品惠民工程高效电机月度推广情况表（二） |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品信息 | 直接购买单位信息 | 最终使用单位信息 |
|  | 产品规格型号 | 产品额定功率 （千瓦） | 产品效率 | 出厂编号 | 采购单位（指直接购买单位） | 详细地址 | 联系人 | 电话 | 发票号 | 销售单价（元） | 最终使用单位 | 联系人 | 联系电话 | 详细地址 |

附件4：节能产品惠民工程高效电机标识内容和样式

所有推广产品，在市场上销售时均应粘贴专门的标识。标识按以下要求统一印制。

- 标识的内容与样式

标识的样式如下图所示：

（一）标识的内容

1．“节能产品惠民工程”

2．“高效电机 企业名称（或简称）（如北京毕捷） 型号

3.“政府补助金额：XXX 元/千瓦”

（二）标识的样式

1．基准字体

“节能产品惠民工程”：字体SimHei、字号20，对中；

“高效电机”：字体SimHe，字号12；

“企业名称（或简称）型号”：字体SimSun、字号7；

“政府补助金额：”字体SimHei，字号9，

“XXX 元/千瓦”：字体SimSun，字号9.。

2. 基准尺寸：

标识整体尺寸：66mm（宽）×66mm（高）；

边框尺寸：左1.5 mm、右1.5 mm、上1.5 mm、下3.0mm。

3．颜色

边框、中心图案：绿色

其余部分：白色

- 标识的制作

  - 标识由生产企业按规定的样式和内容自行印制，并对印制的质量负责。

  - 粘贴在产品本体上的标识的图案、文字内容和颜色不得进行更改，标识尺寸、字体大小可根据产品体积等比例放大或缩小，但应保证标识内容清晰可辨。

  - 使用在产品说明书、外包装物以及宣传中的标识可单色印刷。

- 标识的粘贴

- 标识应采用不干胶方式粘贴。

- 享受财政补助的高效电机均应粘贴标识。

- 标识应粘贴在电机产品铭牌旁明显部位。